ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»

117246 г. Москва, Научный проезд, д.19 Тел.: +7(495) 401 90 92, 401 90 93 623280, Свердловская обл., г. Ревда, Промзона СУМЗа, ПСО 10, оф. 7, 10 Тел. +7 (343) 973 40 79 • office@ive-co.ru • www.ive-co.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Фильтр для установки очистки дымовых газов

производственно-отопительных котельных и электростанций

| № п/п | Необходимые данные для подбора фильтра | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |
| 1.1 | Область применения, вид технологии, вид топлива, источник выбросов, схема производства и др. |  |
| 1.2 | Перечень объектов пыления или оборудования для которых необходима установка пылеочистки. |  |
| 1.3 | Описание технологического процесса, работы оборудования объектов газоочистки. |  |
| 1.4 | Режим работы оборудования (непрерывный, периодический, фонд машинного времени оборудования) |  |
| 1.5 | Характеристика существующей системы газоочистки (если таковая имеется): (естественная, вытяжная вентиляция) |  |
| 1.6 | Номер энергоблока (котлоагрегата). Электрическая мощность энергоблока. Количество котлоагрегатов в составе энергоблока. Тип котлоагрегата. Паропроизводительность котлоагрегата. |  |
| 1.7 | Часовой расход топлива по котлам (нормальный, максимальный и минимальный) |  |
| 1.8 | Характеристика топлива: а) месторождение; б) состав на рабочую массу; в) теплотворность; г) тонина помола (при пылевидном сжигании); д) способ сжигания и способ удаления шлаков. |  |
| 1.9 | Объем очищаемого газа при нормальных условиях: - минимальный, нм3/ч; - рабочий, нм3/ч; - максимальный, нм3/ч; |  |
| 1.10 | Полный (аналитический) состав газов, поступающих на очистку (в объемных %). Агрессивные составляющие и пары воды г/нм3. Коэффициент избытка воздуха |  |
| 1.11 | Разрежение газа на входе в фильтр, Па |  |
|  | Запыленность газов, поступающих на очистку при нормальных условиях, г/нм3 |  |
| 1.12 | Химический состав золы, содержащейся в очищаемых газах: содержание недожога топлива в %, содержание свободного СаО в % и т.д. | % вес % вес % вес % вес % вес |
| 1.13 | Насыпной вес золы Удельный вес золы | т/м3 т/м3 |
| 1.14 | Удельное электрическое сопротивление золы при заданных условиях | Ω.м |
| 1.15 | Абразивность, цементирующие свойства, угол естественного откоса и т. д. |  |
| 1.16 | Величина остаточной запыленности газов на выходе из установки газоочистки при нормальных условиях, мг/нм3 |  |
| 1.17 | Режим и характер работы установки золоулавливания. Количество часов работы в год, час/год |  |
| 1.18 | Климатические условия площадки: Средняя величина барометрического давления, мм. Рт. ст Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С Средняя температура самого жаркого месяца, °С Ветровой район по СНиП 2.01.07.85, кг/м2 Снеговой район по СНиП 2.01.07.85, кг/м2 Сейсмичность района (по шкале МСК-64), баллы |  |
| 1.19 | Размеры ячейки котла (длина, ширина, высота) |  |
| 1.20 | Требования к комплектации: Шатер на крыше фильтра Площадки обслуживания Обогрев бункеров Система встряхивания бункеров Уровнемеры пыли в бункерах (кол-во) Система управления газоочисткой Проектирование установки газоочистки Строительство установки | Поставка Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет |
| 1.21 | Особые условия |  |
| 1.22 | Наличие дымовой трубы, ее размеры, м: - высота; - диаметр устья; - материал; |  |
| 1.23 | Требования к характеру восстановления существующего экологического оборудования: - модернизация; - придание новых свойств; - реконструкция с обеспечением требуемых параметров. |  |
| 1.24 | Требования к теплоизоляции, в том числе: - ее наличие; - к конструкции основного теплоизоляционного слоя; - к покровному слою. |  |
| 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЧИЩАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ |
| 2.1 | Необходимый объемный расход очищаемой газовоздушной смеси, м3/ч или нм3/ч. Температура, при которой задан расход, °С |  |
| 2.2 | Химический состав очищаемых газов (воздуха), на входе в фильтр: |  | Объем-ный % |  | мг/Нм³ |
|  |  | СO |  | NO/NO2 |  |
|  |  | CO2 |  | HCL |  |
|  |  | O2 |  | HF |  |
|  |  | N2 |  |  |  |
|  |  | SO2/SO3 |  |  |  |
| 2.3 | Возможные флуктуации расхода газовоздушной смеси по амплитуде и по времени (режим работы). |  |
| 2.4 | Температура газовоздушной смеси на входе в фильтр: постоянная/ пиковая, °С. |  |
| 2.5 | Точка росы по воде, °С. |  |
| 2.6 | Точка росы кислоты (при наличии), °С |  |
| 2.7 | Наличие масел (пары, аэрозоль), да/нет |  |
| 2.8 | Наличие горящих частиц (углерод, стружка, щепа и т.д.), да/нет |  |
| 2.9 | Наличие смолообразных частиц, да/нет |  |
| 2.10 | Наличие каталитических окислов – Fe, Cu, Sb, Sn. |  |
| 2.11 | Влагосодержание очищаемой газовоздушной смеси: г/нм3 или объемный %. |  |
| 2.12 | Концентрация частиц пыли на входе в фильтр (входная запыленность), г/нм3. |  |
| 2.13 | Желаемая (необходимая) концентрация частиц пыли на выходе из фильтра (выходная запыленность), мг/нм3. |  |
| 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЫЛИ |
| 3.1 | Дисперсный, фракционный состав золы на входе в фильтр: | 200 мкм -…………..…..% 100 мкм-……….…..…..% 70 мкм-………...…..…..% 50 мкм-………..…...…..% 40 мкм-………..…..…..% 20 мкм-………..…...…..% 10 мкм-………..…...…..% 5 мкм-……………...…..% < 5 мкм-……….…..…..% |
| 3.2 | Пожаровзрывоопасность, указать класс. |  |
| 3.3 | Насыпная плотность, кг/м3. |  |
| 3.4 | Угол естественного откоса, %. |  |
| 3.5 | Свойства пыли: - гигроскопичность; - агломерируемость; - абразивность; - адгезия; - электростатичность пыли; - возгораемость пыли; - взрывоопасность пыли. | низкая | средняя | высокая |
| 3.6 | рН (кислотная, щелочная, нейтральная). |  |
| 3.7 | Система пылеудаления из аппарата: - способ пылеудаления - режим работы пылеудаления - требуемая отметка низа пылевыпускных отверстий - особые требования к пылеудалению |  |
| 3.8 | Необходимость возврата уловленной пыли в производство |  |
| 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА (заполнить в случае наличия) |
| 4.1 | Марка, тип, производитель вентилятора (дымососа). |  |
| 4.2 | Производительность вентилятора, м3/час. |  |
| 4.3 | Полное давление (разрежение) вентилятора, Па. |  |
| 4.4 | Расположение вентилятора: до/после фильтра. |  |
| 4.5 | Требования к электродвигателю |  |
| 4.6 | Требования к КИП и А (контроль температуры, вибрации, др.) |  |
| 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ |
| 5.1 | Место установки, схема, план (помещение, открытая площадка), габариты площадки, ограничение по высоте, наличие предварительных аппаратов очистки, чертежи и др. для размещения фильтр | Приложить |
| 5.2 | Наличие и качество сетевого сжатого воздуха: -давление, бар -класс очистки |  |
| 5.3 | Диапазон наружных температур, °С. | -…°С…..+…°С. |
| 5.4 | Требуемый уровень отметки пылевыгружных фланцев из бункеров, м |  |
| 5.5 | Требование к пылевыгрузке (транспортировке) |  |
| 5.6 | Особые требования по автоматизации. |  |
| 5.7 | Требование к комплектации: -ограждение, да/нет; -шатер (погодное укрытие), да/нет; -лестница, да/нет; -датчики уровня пыли, да/нет; -прочее. |  |
| 5.8 | Наименование организации, адрес |  |
| 5.9 | Должность, Ф.И.О., № телефона, e-mail, лица, заполнившего опросный лист. | «____» ________20 г. подпись, дата |