ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»

117246 г. Москва, Научный проезд д. 19 Тел.: +7(495) 401 90 92, • Факс: +7 (495) 401 90 93 623280 г. Ревда, Свердловская обл., Пром. зона СУМЗ ПСО 10, АБК, офис 7; 10. Тел. 8 (34397) 24203; 8 (34397)24076 office@ive-co.ru • www.ive-co.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ ПОДБОРА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЦИКЛОНА (ЦИГ) И ПРЯМОТОЧНОГО БАТАРЕЙНОГО ЦИКЛОНА (ПБЦ)

| № п/п | Необходимые данные для подбора вентилятора | Ответы |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации |  |
| Адрес объекта |  |
| Контактное лицо, способ связи |  |
| 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |
| 1.1 | Краткое описание технологического процесса, работы оборудования объектов газоочистки |  |
| 1.2 | Место установки | Открытый воздух | Помещение |
| 1.3 | Размер площадки, на которой может быть установлен циклон (м2) |  |
| 1.4 | Высотная отметка (м) |  |
| 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
| 2.1 | Годовые температуры в градусах (0С) | Мин. | Макс. | Средн. |
| 2.2 | Относительная влажность воздуха в процентах (%) |  |
| 2.3 | Барометрическое давление (мм рт.ст.) |  |
| 2.4 | Ветровые особенности местности: |  |
| 3. УСЛОВИЯ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ |
| 3.1 | Температура рабочей среды в градусах (0С) | Мин. | Макс. | Рабочая |
| 3.2 | Объемный расход воздуха, поступающего на очистку (нм3/час) | Мин. | Макс. | Нормальный |
| 3.3 | Массовая концентрация взвешенных в воздухе частиц пыли перед циклоном (мг/м3) |  |
| 3.4 | Требуемая массовая концентрация взвешенных в воздухе частиц пыли после очистки, (мг/м3) |  |
| 3.5 | Характеристика взвешенных в воздухе частиц |  |
| 3.5.1 | Химический состав |  |
| 3.5.2 | Фракционный состав |  |
| 3.5.3 | Насыпная плотность |  |
| 3.5.4 | Угол естественного откоса |  |
| 3.5.5 | Гигроскопичность |  |
| 3.5.6 | Слипаемость |  |
| 3.5.7 | Абразивность |  |
| 3.5.8 | Возгораемость |  |
| 3.5.9 | Взрывоопасность |  |
| 4. ИСПОЛНЕНИЕ ЦИГ |
| 4.1 | Способ удаления продуктов очистки | Механический | Электропривод |
| 4.2 | Требования по взрыво - и пожаробезопасности |  |
| 4.3 | Режим работы оборудования (количество дней в году) |  |
| 4.4 | Температура точки росы (0С)* |  |
| 5. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
|  | Чертежи, фотографии и д.р. |  |

| * | Для корректного определения точки росы, необходимо определить процентное (%) соотношение элементов в составе газовоздушной смеси: | N2 - Ar - O2 - CO - SO2/SO3 - H2O - |
| --- | --- | --- |